其他需要说明的事项

- 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：

## 1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

## 1.1设计简况

- 邱县中医院已将邱县中医院 DSA应用项目的环境保护设施纳入了初步设计，其内容符合环境保护设计规范的要求，并且编制了环境保护篇章，落实了防治污染和生态破环的措施以及环境保护设施投资概算。

## 1.2施工简况

- 邱县中医院将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批意见中提出的环境保护对策措施。

## 1.3验收过程简况

邱县中医院 DSA应用项目于2018年11月竣工，2020年11月委托承德市东岭环境监测有限公司进行验收监测，并以合同的形式约定对1台血管造影机进行X、γ辐射剂量率验收监测工作，出具验收监测报告,收集整理相关的验收资料、组织邀请专家召开验收评审会、在环境保护厅网站办理验收登记手续。验收监测单位的资质和能力达到工作要求，并于2020年12月完成验收监测报告表，同月组织召开专家验收会并取得验收意见，同意本项目验收通过。

## 1.4公众反馈意见及处理情况

- 建设项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见和投诉。

## 2其他环境保护措施的落实情况

- 环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

## 2.1制度措施落实情况

## （1）环保组织机构及规章制度

- 为加强对放射工作的安全管理，保证放射工作人员及广大群众的健康与安全，防止因安全事故、设备故障等因素引起的放射事故,我院实行主管院长负总责,相关职能科室主任负领导责任，各放射科室主任具体负责的三级安全监管负责制，实行部门负责、分级管理制度。

- 医院制定了较为齐备的辐射防护规章制度，主要有：《辐射安全与保护领导小组及职责》、《辐射安全质量保证大纲》、《辐射事件应急预案》、《辐射防护和安全保卫制度》、《辐射工作人员培训制度》、《辐射监测及个人剂量管理制度》等。

- 环境风险防范措施

- 医院已制订辐射事故应急处理预案、并进行了备案，具有备案文件，预案中明确了区域应急联动方案，按照预案进行过演练。

- （3）环境监测计划

邱县中医院依据环境监测计划，定期对辐射工作场所及周围环境进行辐射监测，监测记录长期保存，辐射工作场所监测结果符合《放射诊断放射防护要求》(GBZ130-2020)的规定和辐射工作人员及公众所受剂量不超过《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)的标准限制及其它国家标准中的限制要求。

射线装置安装、调试、使用时，均由专业技术人员操作。操作人员已经过辐射安全和防护知识培训合格后上岗，并定期进行了个人剂量监测和职业健康体检，建立了个人剂量档案和职业健康监护档案;按规定配备了与辐射类型和辐射水平相适应的辐射防护用品和监测报警仪器。

- 已办理辐射安全许可证，并将每年准时提交年度评估报告。

本项目为手术室内每名辐射工作人员配备 1个个人剂量计，医院DSA室共已配备了，辐射防护用品铅帽、铅围脖、铅围裙、各3件，铅眼镜2副，铅悬挂防护屏、铅防护吊帘、床侧防护屏及防护帘各1件，配备个人剂量计5个，X、γ剂量仪1台，个人剂量报警仪2台。

邱县中医院制定了完善的规章制度，符合环境影响报告表及审批意见中的各项要求，详细见附件。